ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДЛЯ ПОДБОРА

**ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД ПОСЛЕ АВТОМОЙКИ**

дата составления \_\_.\_\_202\_\_ г

|  |  |
| --- | --- |
| Объект, регион |  |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо |  | Тел. |
| Должность |  | Email |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Исходные данные:** |
| 1.1 | Объект: [ ]  новый [ ]  реконструкция существующего |
| 1.2 | Объем водоотведения максимальный суточный | м3/сут |  |
| 1.3 | Объем водоотведения максимальный часовой | м3/час |  |
| 1.4 | Время работы автомойки, часов в сутки | час |  |
| 1.5 | Количество моечных постов | шт. |  |
| 1.6 | Приямок для сбора воды от мойки, объем, м3 |  |
| 1.7 | Вид транспорта: [ ]  легковой [ ]  грузовой [ ]  автобусы [ ]  ЖД составы |
| 1.8 | Промывку фильтров осуществлять: [ ]  из емкости чистой воды [ ]  из существующего водопровода |
| 1.9 | Сброс очищенных вод: [ ]  в канализацию [ ]  в водоем |
| 1.10 | Место для размещения очистной установки |
|  | Габариты помещения |  |
|  | Высота потолков |  |
| **2. Дополнительная комплектация**  |
| 2.1 | Автоматическая промывка фильтров: [ ]  да [ ]  нет |
| 2.2. | Расходомер сточных вод: [ ]  да [ ]  нет |
| **3.** | **Загрязнения сточных вод по показателям*****(если имеются результаты анализов):*** |
|  |
| **4.** | **Дополнительные требования** |
|  |