ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДЛЯ ПОДБОРА

**ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД**

дата составления \_\_.\_\_202\_\_ г

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект, регион |  | |
| Заказчик |  | |
| Контактное лицо |  | Тел. |
| Должность |  | Email |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Исходные данные:** | | | |
| 1.1 | Объект:  новый  реконструкция существующего | | | |
| 1.2 | Объем водоотведения максимальный суточный | м3/сут | |  |
| 1.3 | Объем водоотведения максимальный часовой | м3/час | |  |
| 1.4 | Перечень процессов и источников водоотведения от которых поступают сточные воды (цеха пищевых / химических / гальванических / нефтехимических производств и т.п./ столовые/ прачечные и пр.): | | | |
| 1.5 | Тип размещения очистных сооружений:  в здании  в контейнере | | | |
| 1.6 | Емкость перед очистными сооружениями, объем, м3 |  | | |
| 1.7 | Требования по обработке и удалению осадков:  сбор и накопление в емкости  мешковое обезвоживание  механическое обезвоживание | | | |
| 1.8 | Сброс очищенных вод:  в канализацию  в водоем | | | |
| 1.9 | Габариты места под очистные сооружения (ширина х длина х высота), м: | |  | |
| **2. Требования по автоматизации** | | | | |
| 2.1 | Автоматическая промывка фильтров:  да  нет | | | |
| 2.2 | Расходомер сточных вод: перед очисткой  да  нет, после очистки  да  нет | | | |
| 2.3 | Диспетчеризация:  да  нет; GSM:  да  нет; Ethernet:  да  нет | | | |
| 2.4 | Контроль содержания нефтепродуктов: перед очисткой  да  нет, после очистки  да  нет | | | |
| **3.** | **Описание имеющихся очистных сооружений (если есть):** | | | |
| **4.** | **Особые отметки, доп.сведения** (сейсмичность, стесненные условия монтажа, район Крайнего Севера, взрывопожароопасность и пр.): | | | |
| **5.** | **Дополнительные требования:** | | | |
| **6.** | **Приложения:** Протокол анализа сточных вод; Требования к сбрасываемым очищенным водам; Имеющаяся проектная документация; Имеющиеся паспорта и иная техническая документация | | | |